## Slide 1
BEM VINDO
ESTRUTURAS METÁLICAS
Notes: Slide de título — Opção 2

## Slide 2
Apresentação
Engenheiro Mecatrônico e Mecânico
+15 Anos de Experiência como Calculista de Estruturas Metálicas
Especialista em Desenvolvimento de Equipamentos Industriais
Obras em todos os países da América Latina
Diretor da LM Engenharia e Treinamentos
+ 1000 Projetos Calculados
Autor do Livro Estruturas Metálicas: Definição de Cargas e Dimensionamento
Eng. Leônidas Müller
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 3
Objetivo
Neste módulo, o meu objetivo é que você domine não só a parte teórica, mas também as ferramentas e os processos práticos para projetar estruturas metálicas com segurança, precisão e dentro das normas. Eu vou te guiar desde a concepção da estrutura, através da definição da geometria, modelagem no CYPE3D, até o dimensionamento da estrutura, para você se sentir seguro ao entregar um projeto de estrutura metálica
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 4
Introdução
Concepção
Ações Atuantes
Forças Aplicadas
Dimensionamento Perfis
Dimensionamento das Ligações
Detalhamento Executivo
Memorial
Etapas Projetos de Estruturas Metálicas
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 5
Introdução
Tipos de Estruturas
Normas Aplicadas
Processo de Fabricação
Tipos de Perfis
Tipos de Aço
Procedimento de Dimensionamento
Relatório de Entrega
Roteiro do Conhecimento
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 6
Introdução
Coberturas de 2 Águas
Coberturas de 1 Água
Coberturas em Arco
Coberturas Posto de Combustível
Mezaninos e Escadas
Torres e Passarelas
Silos Armazenadores
Edificações de Múltiplos Pavimentos
Tipos de Estruturas Metálicas
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 7
Introdução
NBR 6120
NBR 6123
NBR 8681
NBR 8800
NBR 14762
NBR 6355
Principais Normas Técnicas
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 8
NBR6120
Cargas para Cálculo de Estruturas e Edificações
Cargas Permanentes
Cargas Acidentais
Sobrecarga Característica
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 9
NBR6123
Forças Devidas ao Vento em Edificações
Velocidade Básica do Vento
Fator Topográfico - S1
Fator Rugosidade, Dimensão e Altura - S2
Fator Estatístico - S3
Velocidade Característica
Pressão Dinâmica
Coeficiente de Pressão Externo
Coeficiente de Pressão Interno
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 10
NBR8681
Ações e Segurança nas Estruturas
Estados Limites Últimos
Estados Limites de Serviço
Ações Permanentes
Ações Variáveis
Ações Excepcionais
Cargas Acidentais
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 11
NBR14762
Dimensionamento de estruturas de aço constituídas de perfis formados a frio
Tipos de Aços
Método das Larguras Efetivas
Relação Largura x Espessura
Limitação de Esbeltez de Barras Comprimidas < 200
Esforços Solicitantes nas Barras
Ligações Soldadas
Ligações Parafusadas
Deslocamentos Máximos
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 12
NBR6355
Perfis estruturais de aço formados a frio – Padronização
Tabela de Perfis Comerciais
Cantoneiras de Abas Igual
Perfil U Simples
Perfil U Enrijecido
Perfil Z Enrijecido a 90°
Perfil Z Enrijecido a 45°
Perfil Cartola
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 13
É isso aí muito obrigado e te vejo na próxima aula!
Notes: Slide de título — Opção 2