## Slide 1
BEM VINDO
DIMENSIONAMENTO DE LIGAÇÕES
Na aula você vai ver:
Placas de Base Engastada
Notes: Slide de título — Opção 2

## Slide 2
Placas de Base
A ligação entre pilares de aço e bases de concreto é feita por meio de placas de base e chumbadores.
Esses elementos tem o objetivo de transmitir os esforços dos pilares para a fundação.
As placas de bases engastadas estão sujeitas à ação simultânea de momento fletor e de esforços solicitantes normais e horizontais.
Com isso temos a necessidade de uma placa de base de maior espessura.
O mesmo acontece com os diâmetros e quantidade de chumbadores.
De forma que garantem o engaste efetivo do pilar na fundação de concreto armado.
Introdução
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 3
Placas de Base
A ligação entre pilares de aço e bases de concreto é feita por meio de placas de base e chumbadores.
Esses elementos tem o objetivo de transmitir os esforços dos pilares para a fundação.
Introdução
Engastada
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 4
Placas de Base
A espessura das chapa de base pode ser reduzida com o uso de enrijecedores entre a base e a coluna.
Com isso teremos barras menores e mais afastadas, mas nem sempre isso é possível.
E é melhor usar isso como um processo de segurança e conservadorismo do que para diminuir os materiais.
Nos banzos de treliças fixados a uma base, pode-se criar uma chapa única ou chapas separadas, uma para cada lado e seus respectivos chumbadores fixados nos pilares.
Introdução
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 5
Placas de Base
Abaixo temos os possíveis casos de esforços que são transferidos pelas bases às fundações:
Carregamentos
Binário (Compressão e Tração) e Cortante
Força Axial e Momento
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 6
Placas de Base
- NEGATIVA (Carregamentos Tração)
+ POSITIVA (Carregamentos de Compressão)
Reações CYPECAD
Binário (Compressão e Tração) e Cortante
Força Axial e Momento
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 7
Placas de Base
- NEGATIVA (Carregamentos Tração)
+ POSITIVA (Carregamentos de Compressão)
Reações CYPECAD
Binário (Compressão e Tração) e Cortante
Força Axial e Momento
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 8
Placas de Base
- NEGATIVA (Carregamentos de Tração)
+ POSITIVA (Carregamentos de Compressão)
Reações CYPECAD
Binário (Compressão e Tração) e Cortante
Força Axial e Momento
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 9
Placas de Base
- NEGATIVA (Carregamentos de Tração)
+ POSITIVA (Carregamentos de Compressão)
Reações CYPECAD
Binário (Compressão e Tração) e Cortante
Força Axial e Momento
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 10
Placas de Base
Placa de Base
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 11
Placas de Base
Placa de Base
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 12
Placas de Base
Placa de Base
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 13
Placas de Base
Placa de Base
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 14
Placas de Base
- NEGATIVA (Carregamentos Tração)
+ POSITIVA (Carregamentos de Compressão)
Reações CYPECAD
Binário (Compressão e Tração) e Cortante
Força Axial e Momento
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 15
Placas de Base
Para o dimensionamento, deverá ser utilizado o Momento Fletor aplicado na chapa e não o solicitante da reação da base;
A carga de tração aplicada em cada flange da coluna é igual ao momento fletor dividido pela distância entre as flanges:
Dimensionamento
- Momento fletor solicitante aplicado
- Tração atuante nas barras submetidas a tração
– Distancia centro a centro da linha de chumbadores
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 16
Placas de Base
Imaginando que a chapa tende a empenar apenas entre o eixo do chumbador e a extremidade do perfil do pilar, calcula-se o momento fletor existente nesse pequeno espaço.
Dimensionamento
.
- Momento fletor entre o furo e o perfil da coluna
- Tração atuante nas barras submetidas a tração
– Distância entre o furo e o perfil da coluna
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 17
Placas de Base
Para o dimensionamento, aplica-se a fórmula abaixo para o cálculo de espessura de chapas submetidas a momentos fletores:
Dimensionamento
Onde:
- Limite escoamento do aço
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 18
Placas de Base
As dimensões da chapa de base são baseadas fundamentalmente na pressão admissível de contato da fundação.
Sendo assim o dimensionamento da chapa de base deverá ser a resistência d concreto a compressão (fck) menor que a tensão aplicada pela chapa:
Dimensionamento
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 19
Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula!
Notes: Slide de título — Opção 2

## Slide 20
Placas de Base
As dimensões da chapa de base são baseadas fundamentalmente na pressão admissível de contato da fundação.
Sendo assim o dimensionamento da chapa de base deverá ser a resistência d concreto a compressão (fck) menor que a tensão aplicada pela chapa:
Dimensionamento
- Resistência à pressão de contato na base de concreto
A1 – Área da placa de base
A2 – Área da base de concreto
= Coeficiente de ponderação da resistência do concreto = 1,4
= Coeficiente de comportamento = 1,4
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 21
Placas de Base
O projeto de bases rotuladas consiste em verificar a resistência da base de concreto em funções das dimensões em planta da placa de base e determinar a sua espessura:
Bases Rotuladas
- Resistência à pressão de contato na base de concreto
A1 – Área da placa de base
A2 – Área da base de concreto
= Coeficiente de ponderação da resistência do concreto = 1,4
= Coeficiente de comportamento = 1,4
A resistência à pressão de contato aumenta à medida que a área da base de concreto aumenta, sendo assim a máxima resistência ocorre quando a relação ≥ 4
Notes: Slide de agenda — Opção 1

## Slide 22
Placas de Base
Abaixo temos os possíveis casos de esforços que são transferidos pelas bases às fundações:
Carregamentos
Força Axial e Cortante
Força Axial e Tração
Binário (Compressão e Tração) e Cortante
Força Axial e Momento
Notes: Slide de agenda — Opção 1